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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:       /UBND-CNXDKH
	Thanh Hoá, ngày       tháng       năm 2025

	V/v hướng tuyến đường ống cấp nước dự án: Xây dựng tuyến ống truyền tải số 03 cấp nước phía Đông Nam thành phố Thanh Hóa và thành phố Sầm Sơn (cũ).
	



DỰ THẢO



Kính gửi:
- Các sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường;
- UBND các xã, phường: Hạc Thành, Đông Quang, Quảng Phú, Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn, Lưu Vệ;
- Công ty TNHH MTV Sông Chu;
- Công ty Cổ phần cấp nước Thanh Hóa.


Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 669/TTr-CNTH ngày 30/12/2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa về việc chấp thuận hướng tuyến đường ống cấp nước dự án: Xây dựng tuyến ống truyền tải số 03 cấp nước phía Đông Nam thành phố Thanh Hóa và thành phố Sầm Sơn (cũ). Trên cơ sở tham mưu, báo cáo của Sở Xây dựng, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 
Thống nhất với đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số …/SXD-QLHT ngày …../..../2026, cụ thể:
1. Chấp thuận hướng tuyến đường ống cấp nước dự án Xây dựng tuyến ống truyền tải số 03 cấp nước phía Đông Nam thành phố Thanh Hóa và thành phố Sầm Sơn (cũ), với tổng chiều dài khoảng 17.641m, cụ thể:
- Đoạn 1: Chiều dài khoảng L=6.424m, đường kính ống DN600. Tuyến ống đấu nối từ Nhà máy nước Mật Sơn đi dọc theo bên trái tuyến kênh nhà Lê đến đập tràn chợ Nhàng.
- Đoạn 2: Chiều dài khoảng L=4.278m, đường kính ống DN600. Tuyến ống từ đập tràn chợ Nhàng đi dọc theo bên phải tuyến kênh nhà Lê đến tuyến đường nhựa hiện trạng vào Công viên Minh Sơn.
- Đoạn 3: Chiều dài khoảng L=420m, đường kính ống DN600. Tuyến ống chạy dọc theo vỉa hè bên trái tuyến đường nhựa hiện trạng (hướng tuyến từ đường ngã Ba Voi đi Sầm Sơn đi vào Công viên Minh Sơn) đến tuyến đường từ ngã Ba Voi đi Sầm Sơn.
- Đoạn 4: Chiều dài khoảng L=1.109m, đường kính ống DN500. Tuyến ống đi dọc theo vỉa hè quy hoạch bên phải tuyến đường từ ngã Ba Voi đi Sầm Sơn đến nút giao với ĐT.511.
- Đoạn 5: Chiều dài khoảng L=2.803m, đường kính ống DN500. Tuyến ống từ nút giao với ĐT.511 đi dọc theo vỉa hè quy hoạch bên trái tuyến đường từ ngã Ba Voi đi Sầm Sơn đến nút giao với đường ven biển.
- Đoạn 6: Chiều dài khoảng L=2.607m, đường kính ống DN450. Tuyến ống từ nút giao với đường từ ngã Ba Voi đi Sầm Sơn đi dọc theo vỉa hè bên trái tuyến đường ven biển đến nút giao với tuyến QL.47 và đối nối vào tuyến ống hiện trạng.
2. Công ty Cổ phần cấp nước Thanh Hóa có trách nhiệm:
- Phối hợp với UBND các địa phương nơi dự án đi qua và các sở, ngành, đơn vị liên quan, cập nhật hướng tuyến dự án vào các quy hoạch có liên quan (quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất...), trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tính thống nhất với các quy hoạch cấp trên đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện trạng bị ảnh hưởng do việc thi công tuyến đường ống.
- Đối với những đoạn tuyến chưa có trong quy hoạch hoặc chưa phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt, khi nhà nước tiến hành mở rộng, nâng cấp các tuyến giao thông hiện trạng, đầu tư xây dựng mới các tuyến giao thông theo quy hoạch được duyệt hoặc các công trình hạ tầng kỹ thuật khác mà bị ảnh hướng bởi tuyến ống của dự án, Công ty Cổ phần cấp nước Thanh Hóa cam kết tự thực hiện việc di dời, tháo dỡ công trình bằng nguồn kinh phí của doanh nghiệp, không được yêu cầu bồi thường, hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước và phải đảm bảo phương án cấp nước liên tục, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh các các dự án khác trong phạm vị cấp nước đã được chấp thuận. Thời gian hoàn thành di dời, giải phóng mặt bằng chậm nhất trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu di dời của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị quản lý các công trình bị ảnh hưởng bởi dự án để triển khai thực hiện và hoàn thành đầy đủ các hồ sơ, thủ tục có liên quan đến dự án, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thỏa thuận theo quy định trước khi thi công xây dựng dự án; chỉ được triển khai xây dựng dự án sau khi hoàn thành đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật.
3. Giao các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; UBND các xã, phường: Hạc Thành, Đông Quang, Quảng Phú, Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn, Lưu Vệ; Công ty TNHH MTV Sông Chu căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ, giải quyết kịp thời những công việc liên quan đến dự án trên theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; báo cáo, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Lưu: VT, CNXDKH.
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